Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 z dnia 20.05.2022 r.

Wymagania dotyczące opasek bezpieczeństwa

 przeznaczonych dla osób starszych, w wieku 65 lat i więcej, które użyte zostaną do realizacji świadczenia usługi ,,opieki na odległość” w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

L.p.	Rodzaj wymagania	spełnia	nie spełnia	W przypadku spełnienia wymagań - dokument potwierdzający (np. informacja producenta o produkcie)
1	certyfikat zabezpieczający jakość wyrobu (opatrzone znakiem CE)
2	fabrycznie nowe , zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim
3	każde urządzenie zawiera indywidualną kartę SIM
4	trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami ładowania / (co najmniej 2 lata), z materiałów nie powodujących uczuleń
5	obudowa urządzenia wykonana z tworzywa zapobiegającego jego zbicie lub pęknięcie, odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku
6	bransoletka/pasek wykonany z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon), w wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków i dłoni
7	wytrzymałe i mocne zapięcie uniemożliwiające przypadkowe odpięcie i zgubienie, z możliwością regulacji długości paska
8	dołączone urządzenie do ładowania indukcyjnego, bez kabla podłączeniowego lub ładowarka wraz z kablem ładującym
9	minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin
10	żywotność baterii: co najmniej 2 lata
11	czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny
12	urządzenie wyposażone w monitoring zużycia baterii
13	zdalna bezpłatna aktualizacja oprogramowania bez konieczności obsługi serwisowej
14	urządzenie posiadające indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI)
15	prosta obsługa urządzenia dla osób w wieku 65+, maksymalnie 2 przyciski na obudowie, w tym obligatoryjnie przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS
16	wyposażone w co najmniej trzy funkcje: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja.

  ………………………… …….…....…………………………….........
  (miejscowość, data)	(pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej do
     reprezentowania Wykonawcy)